## 江西省现代路桥工程集团有限公司上饶市稼轩东大道建设工程项目污水管（HDPE缠绕结构壁B型管）

## 材料采购报价函

报价单位： （公章）

联系人及电话：

**报价内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 技术、质量要求 | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 污水管 | dn300mmHDPE缠绕结构壁B型管 | 环刚度≥8KN/㎡ | m | 1235 |  |  |  |
| dn400mmHDPE缠绕结构壁B型管 | 5142 |  |  |  |
| dn600mmHDPE缠绕结构壁B型管 | 1673 |  |  |  |
| 2 | 污水管 | dn400mmHDPE缠绕结构壁B型管 | 环刚度≥12KN/㎡ | m | 35 |  |  |  |
| dn500mmHDPE缠绕结构壁B型管 | 444 |  |  |  |
| dn600mmHDPE缠绕结构壁B型管 | 171 |  |  |  |
| 总计（元）： |  |  |

备注：1、本项目采用费用包干方式，即以上报价包括材料费、人工费、运费、税金、利润等一切费用，采购方不再支付其他费用。

1. 我公司提供税率为 13%，税名为非金属矿物制品\*HDPE缠绕结构壁B型管的增值税专用发票。并承诺不予以调价。
2. 本合同数量为暂定数量，单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的数量及总价为准。

4、支付方式：