## 江西省现代路桥工程集团有限公司上饶市稼轩东大道建设工程项目雨水管、钢筋砼圆管、砼盖板

## 、井筒（雨、污水管检查井、沉泥井）

## 、雨水口过梁材料采购报价函

报价单位： （公章）

联系人及电话：

**报价内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | | 规格、型号 | | 技术、质量要求 | 单位 | | 暂定数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 钢筋砼圆管 | | Φ800mm | |  | m | | 289 |  |  |  |
| 2 | Ⅱ级钢筋混凝土雨水管 | | dn150mm | | 管道为承插连接，橡胶圈接口 | m | | 45 |  |  |  |
| dn200mm | | 40 |  |  |  |
| dn300mm | | 4715 |  |  |  |
| dn400mm | | 580 |  |  |  |
| dn600mm | | 5350 |  |  |  |
| dn800mm | | 930 |  |  |  |
| dn1000mm | | 860 |  |  |  |
| dn1200mm | | 1525 |  |  |  |
| dn1350mm | | 855 |  |  |  |
| dn1500mm | | 855 |  |  |  |
| dn1650mm | | 1875 |  |  |  |
| dn1800mm | | 710 |  |  |  |
| 3 | 落底窨井盖板 | | 1610x680x100mm | | C25钢筋砼 | 个 | | 20 |  |  |  |
| 4 | 雨、污水管检查井、沉泥井井筒 | | Φ800mm | | C30砼 | 个 | | 757 |  |  |  |
| 5 | 雨水口过梁 | | 620x120x200mm | | C30钢筋砼 | 个 | | 430 |  |  |  |
| 本页小计（元）： | | | | | | | | | |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | | 技术、质量要求 | | | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 4 | 雨、污水管检查井、沉泥井盖板 | Φ1000mm | | C25钢筋砼 | | | 个 | 466 |  |  |  |
| Φ1250mm | | 86 |  |  |  |
| Φ1500mm | | 21 |  |  |  |
| 1500\*1100mm | | 33 |  |  |  |
| 1650\*1650mm | | 7 |  |  |  |
| 1700\*1100mm | | 6 |  |  |  |
| 1800\*1100mm | | 28 |  |  |  |
| 2000\*1100mm | | 12 |  |  |  |
| 2100\*1100mm | | 38 |  |  |  |
| 2200\*2200mm | | 20 |  |  |  |
| 2630\*2630mm | | 23 |  |  |  |
| 3150\*3150mm | | 6 |  |  |  |
| B=1300mm | | 1 |  |  |  |
| B=1500mm | | 2 |  |  |  |
| B=1650mm | | 2 |  |  |  |
| B=1800mm | | 2 |  |  |  |
| B=1900mm | | 2 |  |  |  |
| B=2100mm | | 2 |  |  |  |
| 本页小计（元）： | | | | | | | | | |  |  |
| 总计（元）： | | | | | | | | | |  |  |

备注：1、本项目采用费用包干方式，即以上报价包括材料费、人工费、运费、税金、利润等一切费用，采购方不再支付其他费用。

1. 我公司提供税率为 13 %，税名为非金属矿物制品\*水泥雨水管道涵的增值税专用发票。并承诺不予以调价。
2. 本合同数量为暂定数量，单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的数量及总价为准。
3. 支付方式：