上饶市预防医学科研与服务中心基础设施建设项目 （塔水路、康茂路） 电力、通信管采购+安装报价函

报价单位：                          （盖公章）

联系人及电话：

报价内容：

| 材料采购清单及相关参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 单位 | 数量（暂定） | 材料单价（元） | 总价（元） | 供应材料要求备注 |
| 1 | BWFRP电缆保护管 | m | 5500 |  |  | 外径Φ210mm，壁厚5mm |
| 2 | BWFRP电缆保护管 | m | 1400 |  |  | 外径Φ110mm，壁厚3mm |
| 3 | 热镀锌钢管 | m | 250 |  |  | 外径Φ210mm，壁厚5mm |
| 4 | 热镀锌钢管 | m | 100 |  |  | 外径Φ110mm，壁厚4mm |
| 5 | PVC-U通信管 | m | 8700 |  |  | 外径Φ110mm，壁厚3.8mm |
| 6 | 热镀锌钢管 | m | 750 |  |  | 外径Φ110mm，壁厚4mm |
| 7 | 管道安装 | m | 16450 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 具体参数：各项技术指标应符合《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）的要求及其他设计技术要求中的相关技术质量要求。 |  |  |  |  |  |  |

具体以实际施工所用数量为准。

备注：

1、本项目采用费用包干方式，即以上报价包括材料费、人工费、安装费、运费、装卸费、税金、利润等一切费用，采购方不再支付其他费用。

- 我公司提供材料税率为     %，税名为           的增值税专用发票。劳务税率为     %，税名为           的增值税专用发票。并承诺不予以调价。

- 本合同数量为暂定数量，单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的数量及总价为准。

- 支付方式：

- 项目施工工期：3个月（工期为2023年9月-12月，具体已实际供货施工工期为准）