上饶市老人民广场人行天桥项目电气及照明采购+安装报价函
报价单位：                          （盖公章）
联系人及电话：                      
报价内容：

材料采购清单及相关参数 
	编号
	名 称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	S1 LED线型灯
	15W/DC24V/3000K/IP66 DMX512
	套 
	234
	
	
	L=1000mm 

	2
	S2 LED点光源
	1W/DC24V/RGBW/IP68 DMX512
	套
	12986
	
	
	仅供参考，以现场实际情况为准

	3
	S4 LED投光灯
	18W/DC24V/3000K/IP66
	套
	12
	
	
	

	4
	亮化配电箱
	室外防雨箱、落地式安装
	套
	1
	
	
	

	5
	低压电源
	DC24V/600W
	套
	39
	
	
	防雨型

	6
	低压电源
	DC24V/350W
	套
	1
	
	
	防雨型

	7
	DMX主控器
	AC220V,4G/5G无线主控
	套
	1
	
	
	

	8
	8端口交换机
	AC220V
	套
	1
	
	
	

	9
	8端口DMX分控器
	AC220V
	套
	12
	
	
	

	10
	防水控制箱
	290*210*100
	套
	12
	
	
	

	11
	电力电缆
	YJV-0.6/1KV-5*10
	m
	65
	
	
	长度仅供参考

	12
	电力电缆
	YJV-0.6/1KV-3*4
	m
	280
	
	
	长度仅供参考

	13
	电力电缆
	RVV-450/750V-2*4.0
	m
	1400
	
	
	长度仅供参考

	14
	超五类屏蔽网线
	STP-CTE5
	m
	1200
	
	
	长度仅供参考

	15
	电线管
	SC40
	m
	36
	
	
	长度仅供参考

	16
	电线管
	SC25
	m
	100
	
	
	长度仅供参考

	17
	电线管
	SC20
	m
	30
	
	
	长度仅供参考

	18
	铝合金桥架
	CT-100*50
	m
	140
	
	
	长度仅供参考

	19
	金属保护软管
	CP20
	m
	100
	
	
	长度仅供参考

	20
	接地材料
	
	批
	1
	
	
	

	21
	其他
	
	
	
	
	
	


具体参数：达到国家施工验收规范标准合格及以上,详细技术要求及参数见设计图。
备注：
1）本项目采用费用含税包干方式，即以上报价包括材料费、人工费、安装费、运费、装卸费、税金、利润等一切费用，采购方不再支付其他费用。
2) 我公司提供材料税率为     %，税名为           的增值税专用发票。劳务税率为     %，税名为           的增值税专用发票。并承诺不予以调价。
3) 本合同数量为暂定数量，单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的数量及总价为准。
4) 支付方式：                                                      
5) 项目施工工期：1个月（工期暂定为2023年12月15日-2024年1月15日，具体以实际供货施工工期为准）                                                

6) 保修期及质保期（月）：                                                      
7) 其他：                                                      
