上饶市污水治理项目解放河清淤工程回转式除污格栅采购+安装报价函

报价单位：                          （盖公章）

联系人及电话：

报价内容：

| 材料采购清单及相关参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量（暂定） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 回转式除污格栅 | 项 | 1 |  |  | 解放河泵站回转式除污格栅：HF1900粗格栅规格，渠深5.8m，栅隙15mm，耙齿尼龙，其余材质：不锈钢304，电机国产名牌，配电控箱（分两段安装） |
| 具体参数：达到国家施工验收规范标准合格及以上,详细技术要求及参数见设计图。 |  |  |  |  |  |  |

具体以实际施工所用数量为准。

备注：

1）本项目采用费用含税包干方式，即以上报价包括材料费、人工费、制作费、安装费、运费、装卸费、税金、利润等一切费用，采购方不再支付其他费用。

- 我公司提供材料税率为     %，税名为           的增值税专用发票。劳务税率为     %，税名为           的增值税专用发票。并承诺不予以调价。

- 本合同数量为暂定数量，单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的数量及总价为准。

- 支付方式：                           。（含工程预付款百分比）

- 项目施工工期：25天（工期暂定为2024年1月6日-1月31日，具体以实际供货施工工期为准） 。

- 保修期及质保期（月）：

- 其他：