横峰县四省交界区域快递物流集散园区通达西大道

新建工程项目交安工程报价函

报价单位：（盖公章）

联系人及电话：

报价内容：

材料采购清单及相关参数

| 子目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 护栏 |  |  |  |  |  |
| 波形梁钢护栏 |  |  |  |  |  |
| 路侧波形梁钢护栏 | Gr-Am-4E | m | 4010 |  |  |
|  | BT-1 | m | 44 |  |  |
|  | CT | m | 224 |  |  |
| 中央分隔带波形梁钢护栏 | Gr-A-4E | m | 4051 |  |  |
|  | AT1-2 | m | 96 |  |  |
|  | AT2 | m | 72 |  |  |
|  | BT-1-1 | m | 88 |  |  |
| 道路交通标志 |  |  |  |  |  |
| 单柱式交通标志 |  |  |  |  |  |
| ○80 |  | 个 | 4 |  |  |
| △90 |  | 个 | 6 |  |  |
| □80×80 |  | 个 | 2 |  |  |
| □80×80×2 |  | 个 | 8 |  |  |
| 门架式交通标志 |  |  |  |  |  |
| 限高护架 |  | 处 | 2 |  |  |
| 单悬臂式交通标志 |  |  |  |  |  |
| □480×220 |  | 个 | 6 |  |  |
| 里程碑 |  | 个 | 5 |  |  |
| 公路界碑 |  | 块 | 28 |  |  |
| 百米桩 |  | 个 | 52 |  |  |
| 道口标柱 |  |  |  |  |  |
| 弹性警示柱 |  | 个 | 5106 |  |  |
| 声屏障 |  | 米 | 900 |  |  |
| 道路交通标线 |  |  |  |  |  |
| 热熔型涂料路面标线 |  |  |  |  |  |
| 白色 |  | m2 | 2406 |  |  |
| 黄色 |  | m2 | 62 |  |  |
| 震动标线 |  | m2 | 1974 |  |  |
| 轮廓标 |  | 个 | 391 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |
| 备注：此次报价为综合单价（含税）。 |  |  |  |  |  |

备注：

1、本项目采用工程量清单计价方式，工程量清单单价包括材料费、人工费、机械设备费、安装费、运费、装卸费、保险费、税金、利润等一切费用，招标方不再支付其他费用。

- 我公司提供材料税率为      %，税名为           的增值税专用发票。

- 本合同数量为暂定数量，具体以实际施工所用数量为准。单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的数量进行计量。

4、支付方式：根据实际完成工程量进行计量，最低计量款不得低于合同工程款的30%,每次计量按照计量金额的70%进行支付；项目交工验收后，支付工程量计量款不超过结算总额的80%（暂定）且不超过业主支付投标人计量款的支付比例，项目最终结算审计后支付的工程量计量款不超过结算总额的97%（暂定）且不超过业主支付给投标人计量款的支付比列，剩余3%在审计后一年内支付。

5、其他：                       。