上饶市西壕沿片区排水能力提升及暗渠治理工程设计采购施工总承包项目（EPC）

UPVC管材料及配件报价函

报价单位：（盖公章）

联系人及电话：

报价内容：

| UPVC管材料及配件材料清单及相关参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 备注 |  |
| 1 | UPVC排水管（立管） | De50、壁厚≥2mm、防紫外线型 | 米 | 3000 |  |  |  |
| 2 | UPVC排水管（立管） | De75、壁厚≥2.3mm、防紫外线型 | 米 | 5000 |  |  |  |
| 3 | UPVC排水管（立管） | De110、壁厚≥3.2mm、防紫外线型 | 米 | 10000 |  |  |  |
| 4 | UPVC排水管 | De75、环钢度sn8 | 米 | 5000 |  |  |  |
| 5 | UPVC排水管 | De110、环钢度sn8 | 米 | 5000 |  |  |  |
| 6 | UPVC排水管 | De160、环钢度sn8 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 7 | UPVC排水管 | De200、环钢度sn8 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 8 | UPVC排水管配件 | 110直接 | 个 | 1000 |  |  |  |
| 9 | UPVC排水管配件 | 110*45弯头 | 个 | 1000 |  |  |  |
| 10 | UPVC排水管配件 | 110*90弯头 | 个 | 1000 |  |  |  |
| 11 | UPVC排水管配件 | 快速110直接 | 个 | 1000 |  |  |  |
| 12 | UPVC排水管配件 | 75*90弯头 | 个 | 1000 |  |  |  |
| 13 | UPVC排水管配件 | 75直接 | 个 | 1000 |  |  |  |
| 14 | UPVC排水管配件 | 50*90弯头 | 个 | 1000 |  |  |  |
| 15 | UPVC排水管配件 | 50直接 | 个 | 1000 |  |  |  |
| 16 | UPVC排水管配件 | 160直接 | 个 | 1000 |  |  |  |
| 17 | UPVC排水管配件 | 160*90弯头 | 个 | 200 |  |  |  |
| 18 | UPVC排水管配件 | 胶水 | 瓶 | 100 |  |  |  |

具体以实际施工所用数量为准。

备注：

1）本项目采用费用含税包干方式，即以上报价包括材料费、运费、税金、利润等一切费用，采购方不再支付其他费用。

- 我公司提供税率为     %，税名为           的增值税专用发票。

- 本合同数量为暂定数量，单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的数量及总价为准。

- 支付方式：           。

- 项目施工工期：16个月（具体以实际供货施工工期为准）。